## 1号
年 度 | 令 和 ８ 年 度 | 工事名 | 排泥ポンプ２号更新工事 |  |  |  | 主査 | 設計
工 事 番 号 | 浄満施８第１号 | 工 事 場 所 | 新潟市秋葉区満願寺浄水場 構内 |  | 工 事 期 間 | 契約の日から 令和 ９年 ３月 12日まで
[5 empty] | １.請 負 工 事 費 |  |  | 円
設 計 金 額 ￥ |  |  |  | 円 | (1)工 事 価 格 |  |  | 円
[5 empty] | (2)消費税等相当額 |  |  | 円
[5 empty] | ２.支給材料費 |  |  | 円
起 工 理 由 | 本工事は、排泥ポンプ２号から漏水が発生しており、現状のまま使用していると排泥工程に支障をきたす恐れがあるため、ポンプの更新を行う
ものである。
工 事 概 要 | １. 既設機器撤去・更新 １式
１. 試運転調整 １式
１. 仮設工事 １式
１. その他 １式
新 潟 市 水 道 局
内 訳

## 2号
工 種 ・ 名 称 | 規格 ・ 形状寸法 | 単位 | 数 量 | 単価（円） | 金 額（円） | 摘 要
請負工事費内訳
機器費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 1号
直接工事費
輸送費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 2号
材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 3号
労務費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 4号
複合工費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 5号
直接経費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 6号
仮設費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 7号
計
間接工事費
共通仮設費 |  | 式 | 1 |  |  | 明細 8号
現場管理費 |  | 式 | 1
据付間接費 |  | 式 | 1
計
計（据付工事原価）
計（工事原価）
一般管理費等 |  | 式 | 1
工事価格
消費税等相当額 |  | 式 | 1
請負工事費
明細 1号（機器費）
排泥ポンプ | φ150×2.5m3/min×13.5m 着脱装置含む | 台 | 1 |  |  | （見積り単価 3,042,848円）
計
明細 2号（輸送費）
ポンプ輸送費 | 工場～現場 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 126,640円）
計
明細 3号（材料費）
直接材料費 |  | 式 | 1 |  |  | 内訳明細1号
補助材料費 |  | 式 | 1
計
明細 4号（労務費）
一般労務費 | 撤去、据付 | 式 | 1 |  |  | 内訳明細2号
機械設備据付労務費 | 撤去、据付、試運転調整 | 式 | 1 |  |  | 内訳明細3号
計
明細 5号（複合工費）
着脱装置用架台据付工 | 着脱装置用架台の製作・据付 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 150,000円）
吐出配管再接続工 | 吐出管切断、長さ・切断面調整、再接続作業 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 57,700円）
電磁開閉器据付工 | 機器電源部の離線・結線含む | 式 | 1
計
明細 6号（直接経費）
機械経費（率） |  | 式 | 1
機械経費（積み上げ） | トラック（クレーン操作付）積載質量2t 2.9t吊 | 日 | 2
計
明細 7号（仮設費）
仮設費（率） |  | 式 | 1
仮設費（積み上げ） |  | 式 | 1 |  |  | 内訳明細4号
計
明細 8号（共通仮設費）
共通仮設費（率） |  | 式 | 1
準備費（積み上げ） |  | 式 | 1 |  |  | 内訳明細5号
計
内訳明細1号（直接材料費）
フランジパッキン | 吐出管用150A EPDM | 枚 | 5 |  |  | （見積り単価 1,580円）
接合部品 | ボルト・ナット・座金 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 11,450円）
計
内訳明細2号（一般労務費）
設備機械工 |  | 式 | 1
普通作業員 |  | 式 | 1
計
内訳明細3号（機械設備据付労務費）
機械設備据付工 |  | 式 | 1
計
内訳明細4号（仮設費（積み上げ））
排水作業工 | 排泥槽の排水作業 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 50,000円）
仮設配管工 | 排泥ポンプ施工時における仮設配管の設置・撤去 | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 50,000円）
計
内訳明細5号（準備費（積み上げ））
産業廃棄物処分 |  | 式 | 1 |  |  | （見積り単価 20,000円）
計